## Troškovnik kolni PS Đakovo
PROJEKTANT: |  | URED OVL. INŽ. GRAĐEVINARSTVA DINKO HREHOROVIĆ, Đakovo, Vatroslava Lisinskog 18
GRAĐEVINA: |  | MODERNIZACIJA KOLNIKA ULICE PETRA SVAČIĆA U ĐAKOVU
FAZA PROJEKTA: |  | TROŠKOVNIK RADOVA
VRSTA PROJEKTA: |  | PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Đakovo, kolovoz 2019.god.
Red. br. | O.T.U. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena | Ukupno
A. Izvođač je dužan pri sastavljanju ponude obići buduće gradilište te za jedinične mjere iskazane u komadima dati cijene koje obuhvaćaju potpun i konačan opis rada.
B. Obračun količina se vrši prema dimenzijama i linijama iz projekta. Količine za svaku stavku rada, mjere se u neto iznosu u skladu s OTU za radove na cestama.
C. U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove utovara, prijevoza, istovara, odlaganja, planiranja odlagališta, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište.
D. U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine i postojećih instalacija i energetskih kabela uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
E. Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova uključuje izradu eleborata privremene regulacije prometa te dobivanje suglasnosti na taj Elaborat od nadležne Uprave za ceste te se sukladno OTU 0-24 neće zasebno obračunavati.
F. Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa).
G. Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13) Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za: • gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom • oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača.
F. Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu a koji projektom nisu predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na odlagalište koje osigurava Naručitelj.
1.) |  | PRIPREMNI RADOVI
| 1-02 | GEODETSKI RADOVI
1.1 | 1-02.1 | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Cijena obuhvaća i izradu elaborata iskolčenja te geodetske snimke izvedenog stanja s prijavom nadležnom uredu za katastarske poslove. Stavkom obuhvaćeno cijelo cestovno zemljište (cesta, nogostupi, odvodnja, instalacije...).
Obračun radova:
|  | - modernizacija kolnika ulice Petra Svačića u Đakovu. | m1 | 590 |  | 0
0
1.2 | 1-03.2 | UKLANJANJE POSTOJEĆIH KONSTRUKCIJA NA PODRUČJU ZAHVATA |  |  |  | 0
|  | Rušenja, iskop, utovar i prijevoz na mjesto oporabe postojeće kolničke konstrukcije, rubnjaka, betonskih kanalica, postojećih rigola, elemenata koje se ne mogu demontirati (npr. zidane nadstrešnice) i sl. Stavka uključuje, utovar, odvoz i istovar materijala na odlagalište ili mjesto oprabe po izboru Izvoditelja, te planiranje deponije nakon istovara. |  |  |  | 0
|  | Obračun radova: |  |  |  | 0
1.2.1 |  | Strojno zasijecanje asfalta na uklapanju kolnika u postojeće stanje. | m1 | 60 |  | 0
1.2.2 |  | Uklanjanje asfaltnih slojeva debljine do 20 cm. Stavka obuhvaća kompletno uklanjanje odgovarajućim tehnološkim postupkom svih postojećih asfaltnih slojeva iz kolničke konstrukcije, utovar i odvoz uklonjenog asfaltnog sloja te stalno odlaganje na za to predviđeno odlagalište uključujući troškove odlaganja i pronalaženja odlagališta. Obračun je po m2 uklonjenih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije. | m2 | 250 |  | 0
0
1.3 | 1-03.5 | LOKACIJA I ZAŠTITA KOMUNALNIH I OSTALIH PRIKLJUČAKA |  |  |  | 0
|  | Rad obuhvaća dislociranje i zaštitu komunalnih instalacija i ostalih priključaka koji su sastavni dio buduće prometnice ili koji tijekom gradnje prometnice mogu biti ugrožene. |  |  |  | 0
|  | Stavka sadrži sav prijevoz, rad i materijal potreban za potpuni dovršetak stavke. |  |  |  | 0
1.3.1 |  | Popravak i visinko poravnanje poklopaca sa okvirom revizijskih okana koji će se nalaziti u novoprojektiranimm prometnim površinama. Rad obuhvaća uklanjanje postojećih poklopaca sa okvirom, popravak oštećenih dijelova okna (zid), postavu oplate i armature /Q525/ obostrano sa ojačanjem na otvoru/ betoniranje betonom C30/37 ploče i ugradnju postojećeg poklopca sa okvirom na kotu određenu projektom. | kom | 2 |  | 0
1.3.4 |  | Nabava, dobava i ugradnja novih ravnih slivničkih rešetki sa okvirom slivnika. Rad obuhvaća uklanjanje postojeće rešetke sa okvirom, popravak oštećenih dijelova slivnika (cijevi), izvedbu betonske podloge i obloge slivničke rešetke, te ugradnju nove slivničke ravne rešetke 400x400mm s okvirom na tijelo slivnika na kotu prema projektom. Nosivost slivnika 250kN. | kom | 7 |  | 0
|  | Ukupno 1. - PRIPREMNI RADOVI (kn): |  |  |  | 0
2.) |  | ODVODNJA
| 3-04.5 | SLIVNICI (VODOLOVNA GRLA )
2.1 | 3-04.5.2 | Slivnik od montažnih PPHD cijevi DN/OD 400
Strojno bušenje tla svrdlom, te izrada modularnih slivnika s taložnicom i ljevano-željeznom kišnom rešetkom dimenzija 400x400 mm, nosivosti 250 kN od PP-a (polipropilen), dubine 0.5 m, DN/OD 400 mm. Izrada modularnog slivnika na uredno izvedenu podlogu, u svemu prema projektu. Obračun je po komadu izvedenog slivnika, a u cijeni je uključeno bušenje tla, nabava, prijevoz i ugradnja svih sastavnih dijelova prema uputi proizvođača, izrada betonske podloge i obloge C25/30 u debljini 15cm, AB obloge rešetke, postavljanje okvira i kišne rešetke kao i sav ostali rad, oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.5.
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog slivnika s ravnom slivnom rešetkom u cesti. | kom | 7 |  | 0
|  | Ukupno 2. - ODVODNJA (kn): |  |  |  | 0
3.) |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1 |  | STROJNO GLODANJE POSTOJEĆEG ASFALTA
Rad obuhvaća profiliranje postojećeg kolnika specijalnim strojevima zbog izravnanja površine kolnika i prilagodbe novoj niveleti i poprečnom nagibu. Radom je obuhvaćeno uklanjanje glodanog asfalta s utovarom i prijevozom na ovlašteno odlagalište građevinskog materijala ili u odlagalište asfaltnog postrojenja, te čišćenje obrađene površine kolnika.
Obračun radova:
Po kvadratnom metru profiliranog kolnika.
|  | glodanje 0 - 4 cm | m2 | 1000 |  | 0
0
3.2 |  | SANACIJA UZDUŽNIH I POPREČNIH PUKOTINA POSTOJEĆEG KOLNIKA |  |  |  | 0
|  | Zalijevanje uzdužnih i poprečnih pukotina na asfaltnom kolniku polimerom modificiranom bitumenskom masom. Stavka uključuje pripremu pukotine koja je predviđena za sanaciju na način da se proširuje kružnom pilom do širine 12 mm i dubine 25 mm. Nakon proširenja stijenke pukotine čiste se rotacijskom četkom u oba smjera i ispuhuju zrakom pod pritiskom, kako bi se uklonile sitne čestice i nevezani dijelovi asfalta. Radna površina se čisti i ispuhuje zrakom, a uklonjeni materijal se odvozi na odlagalište. Na obrađene stijenke nanosi se prednamaz koji je kompatibilan masi za zalijevanje pukotina. Pukotina se ispunjava vrućom trajnoelastičnom masom na bazi modificiranog bitumena, do razine kolnika. Stavka obuhvaća sav rad, oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m1 sanirane pukotine. | m1 | 100 |  | 0
0
3.3 |  | PRIPREMA POSTOJEĆE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE - ŠLEMANJE |  |  |  | 0
|  | Strojno niveliranje postojeće kolničke konstrukcije od kamenog materijala nakon uklanjanja postojećih asfaltnih slojeva prema kotama nove nivelete i karakterističnim poprečnim presjecima, tj. strojno ravnanje grejderom i zbijanje valjkom, te eventualna nabava, dobava nasipavanje finijeg sloja kamena 0/32 i zbijanje ili utovar, odnosno utovar i odvoz viška materijala, sve u prosječnoj debljini sloja do 15 cm. Traženi stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz≥100%, odnosno modul stišljivosti Ms≥90MN/m2. |  |  |  | 0
|  | Obračun radova: |  |  |  | 0
|  | - kolnik | m2 | 250 |  | 0
0
3.4 |  | UGRADNJA MREŽE ZA OJAČANJE ASFALTA |  |  |  | 0
|  | Nabava, dobava i ugradnja mreže za armiranje asfalta jednakovrijednog kao kompozit Tensar Glasstex P50 čije je funkcija ojačanje + smanjenje naprezanja + međuslojna barijera po harmoniziranom standardu EN15381:2008. Površina mora biti čista, bez prašine i krhotina, suha i u skladu s osnovnim uvjetima za standardno asfaltiranje. Priprema površine uključena u cijenu postave mreže. Stavka sadrži sav potreban rad i materijal za izvođenje mreže za armiranje asfalta: prethodnu mehaničku pripremu površina na koju se postavlja mreža, nabava, dobava i ugradnja veznog sloja, nabava, dobava i strojna ili ručna ugradnja mreže, odnosno sve do potpune gotovosti ugrađene mreže prema zahtjevu proizvođača mreže. Mreža se ugrađuje u širini od 1.50 m. |  |  |  | 0
|  | Obračun radova po kvadratnom metru ugrađene mreže (uključujući i preklope i nastavke) prema naputku proizvođača geokompozita. |  |  |  | 0
|  | - širina trake 1.50 m | m2 | 1300 |  | 0
0
3.5 | 5-04 | NOSIVI SLOJEVI (AC base) |  |  |  | 0
|  | Strojna izrada asfaltnog nosivog sloja (AC base), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema: HRN EN 13043:2003 (agregati); HRN EN 12591:2009 (cestograđevni bitumen) i HRN EN 13108-1:2007 (asfaltbeton), te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1 za srednje prometno opterećenje. Na mjestima gdje se sloj ugrađuje u proširenja kolnika i na mjestima uklapanja u postojeće asfaltne površine; stavkom je obuhvaćena i odgovarajuća priprema postojećih rubova asfalta strojnim zasijecanjem. |  |  |  | 0
|  | Obračun radova po m2: |  |  |  | 0
|  | Izrada nosivog sloja AC-22 base 50/70 AG6 M2-E debljine 6.00cm kolnika. | m2 | 250 |  | 0
0
3.6 | 6-03 | HABAJUĆI SLOJEVI (AC surf) |  |  |  | 0
|  | Strojna izrada asfaltnog habajućeg sloja (AC surf), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema: HRN EN 13043:2003 (agregati); HRN EN 12591:2009 (cestograđevni bitumen) i HRN EN 13108-1:2007 (asfaltbeton), te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1 za srednje prometno opterećenje. U cijenu izvedbe habajućeg sloja uključeno je čišćenje podloge te nabava, prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom prije izvedbe samog sloja u količini od 0.30 kg/m2. |  |  |  | 0
|  | Obračun radova po m2 ili toni: |  |  |  | 0
3.6.2 |  | Izrada sloja AC-11 surf 50/70 AG3 M3 debljine 4.00 cm kao predizravnanje prethodno strojno glodanih dijelova trase. | m2 | 1000 |  | 0
3.6.1 |  | Izrada habajućeg sloja AC-11 surf 50/70 AG3 M3 debljine 4.00 cm kolnika glavne ceste i priključaka. | m2 | 3600 |  | 0
|  | Ukupno 3. - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA (kn): |  |  |  | 0
4.) |  | OPREMA CESTE
| 9-02 | OZNAKE NA KOLNIKU
Ovaj rad obuhvaća izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa koje su definirane u Pravilniku i ovim OTU. Boje i dimenzije oznaka određene su Pravilnikom i pripadajućim normama.
4.1 | 9-02.1 | UZDUŽNE OZNAKE NA KOLNIKU
Pod uzdužnim oznakama na kolniku razumijevaju se crte obilježene paralelno s osi kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine.
Obračun radova:
4.1.1 |  | - puna crta (razdjelna); š=12cm bijela | m1 | 325 |  | 0
4.1.2 |  | - isprekidana crta 1+1 (razdjelna); š=12cm bijela | m1 | 30 |  | 0
4.1.3 |  | - isprekidana crta 3+3 (razdjelna); š=12cm bijela | m1 | 235 |  | 0
0
4.2 | 9-02.2 | POPREČNE OZNAKE NA KOLNIKU |  |  |  | 0
|  | Obračun radova: |  |  |  | 0
4.2.1 |  | - crta zaustavljanja – puna bijela, š=50cm | m1 | 25 |  | 0
4.2.2 |  | - crta zaustavljanja – isprekidana bijela, š=50cm | m1 | 9 |  | 0
4.2.2 |  | - pješački prijelazi, š=3.0m, bijela | m2 | 136.5 |  | 0
|  | Ukupno 4. - OPREMA CESTE (kn): |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
Investitor: | GRAD ĐAKOVO Đakovo, Trg dr. Franje Tuđmana 4
Naziv građevine: | MODERNIZACIJA KOLNIKA ULICE PETRA SVAČIĆA U ĐAKOVU
Broj projekta: | 65/2019
Datum izrade: | Đakovo, kolovoz 2019.god.
Vrsta projekta: | PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Razina obrade: | TROŠKOVNIK RADOVA
REKAPITULACIJA:
1. | Pripremni radovi |  | 0
2. | Odvodnja |  | 0
3. | Kolnička konstrukcija |  | 0
4. | Oprema ceste |  | 0
| UKUPNO: |  | 0
| PDV 25%: |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  | 0
Projektant:
Dinko Hrehorović, dipl.ing.građ.

## Sheet1
POVRŠINA POSTOJEĆE STAZE | POVRŠINA POSTOJEĆE KANALICE | DUŽINA ZASIJECANJA ASFALTA | POVRŠINA UKLANJANJA PRIKLJUČAKA | POVRŠINA NOVIH KOLNIH | POVRŠINA NOVIH PARKIRALIŠTA | POVRŠINA NOVE STAZE | POVRŠINA NOVOG KOLNIKA | ZNAKOVI | POVRŠINA NOVIH PRIKLJUČAKA
898.8 | 15.147 | 6.516 | 50.52 | 17.07 | 103.87 | 88.68 | 3073.39 | ZNAK A23 | 85.83
404.23 | 14.827 | 11.393 | 53.86 | 17.36 | 58.13 | 173.23 | 5.56 | ZNAK A23 | 103.46
169.14 | 23.084 | 6.5 | 50.12 | 18.75 | 82.95 | 148.91 | 7.72 | ZNAK A23 | 84.87
463.6 | 35.352 | 6.782 | 52.14 | 19.27 | 35.7 | 8.83 | 8.37 | ZNAK A23 | 39.34
1935.77 | 16.322 | 20.491 | 23.28 | 19.39 | 44.73 | 180.51 | 4.31 | ZNAK A34 | 55.43
| 12.22 | 10.418 | 37.05 | 19.09 | 40.39 | 234.34 | 4.31 | ZNAK B02 | 53.37
| 10.503 | 3.497 | 33.31 | 18.67 | 41.82 | 5.4 | 13.43 | ZNAK B02 | 53.87
| 28.44 | 12.177 | 52.14 | 15.52 | 69.27 | 7.02 | 973.51 | ZNAK B02 | 53.02
| 3.603 | 5.602 | 93.61 | 14.31 | 106.85 | 97.61 | 1404.09 | ZNAK B02 | 51.45
| 7.343 | 6.018 | 85.17 | 13.25 | 45.36 | 11.88 | 949.19 | ZNAK B02 | 580.64
| 15.147 | 6 | 531.2 | 12.23 | 47.48 | 8.97 | 1308.79 | ZNAK B02
| 181.988 | 6.023 |  | 12.67 | 48.88 | 11.34 | 7752.67 | ZNAK B02
|  | 5.515 |  | 13.17 | 145.94 | 408.47 |  | ZNAK B02
|  | 106.932 |  | 13.66 | 76.54 | 176.6 |  | ZNAK B29
|  |  |  | 14.24 | 24.53 | 438.41 |  | ZNAK B32
|  |  |  | 14.64 | 118.05 | 14.14 |  | ZNAK B46
|  |  |  | 15.13 | 115.21 | 53.03 |  | ZNAK B46
|  |  |  | 15.51 | 1205.7 | 13.71 |  | ZNAK B46
|  |  |  | 15.86 |  | 2081.08 |  | ZNAK B46
|  |  |  | 16.36 |  |  |  | ZNAK B58
|  |  |  | 17.03 |  |  |  | ZNAK C02
|  |  |  | 17.99 |  |  |  | ZNAK C02
|  |  |  | 19.15 |  |  |  | ZNAK C02
|  |  |  | 19.54 |  |  |  | ZNAK C02
|  |  |  | 29.23 |  |  |  | ZNAK C02
|  |  |  | 67.86 |  |  |  | ZNAK C02
|  |  |  | 20.2 |  |  |  | ZNAK C02
|  |  |  | 14.64 |  |  |  | ZNAK C02
|  |  |  | 20.8 |  |  |  | ZNAK C02
|  |  |  | 21.32 |  |  |  | ZNAK C02
|  |  |  | 19.63 |  |  |  | ZNAK C02
|  |  |  | 17.69 |  |  |  | ZNAK C02
|  |  |  | 17.76 |  |  |  | ZNAK C03
|  |  |  | 15.04 |  |  |  | ZNAK C03
|  |  |  | 13.44 |  |  |  | ZNAK C03
|  |  |  | 12.22 |  |  |  | ZNAK C03
|  |  |  | 11.67 |  |  |  | ZNAK C18
|  |  |  | 10.45 |  |  |  | ZNAK C31
|  |  |  | 10.43 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 9.86 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 10.46 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 11.4 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 11.88 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 13.33 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 13.64 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 14.29 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 15.36 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 16.28 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 17.02 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 16.49 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 16.44 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 15.63 |  |  |  | ZNAK C35
|  |  |  | 15.4 |  |  |  | ZNAK E11
|  |  |  | 15.21 |  |  |  | ZNAK E11
|  |  |  | 14.61 |  |  |  | ZNAK E28
|  |  |  | 14.5 |  |  |  | ZNAK E28
|  |  |  | 14.42 |  |  |  | ZNAK E28
|  |  |  | 14.23 |  |  |  | ZNAK E28
|  |  |  | 14.69 |  |  |  | ZNAK E30
|  |  |  | 14.99 |  |  |  | ZNAK E30
|  |  |  | 15.75 |  |  |  | ZNAK E30
|  |  |  | 16.09 |  |  |  | ZNAK E31
|  |  |  | 16.8 |  |  |  | ZNAK E31
|  |  |  | 15.97 |  |  |  | ZNAK E31
|  |  |  | 13.97 |  |  |  | ZNAK E31
|  |  |  | 12.96 |  |  |  | ZNAK E31
|  |  |  | 13.47 |  |  |  | ZNAK E31
|  |  |  | 13.1 |  |  |  | ZNAK G01
|  |  |  | 11.55 |  |  |  | ZNAK G01
|  |  |  | 10.87 |  |  |  | ZNAK G01
|  |  |  | 9.09 |  |  |  | ZNAK G01
|  |  |  | 8.91 |  |  |  | ZNAK G02
|  |  |  | 9.94 |  |  |  | ZNAK G02
|  |  |  | 10.83 |  |  |  | ZNAK G02
|  |  |  | 11.92 |  |  |  | ZNAK G02
|  |  |  | 12.88 |  |  |  | ZNAK G03
|  |  |  | 15.06 |  |  |  | ZNAK G03
|  |  |  | 17.43 |  |  |  | ZNAK G03
|  |  |  | 24.38 |  |  |  | ZNAK G03
|  |  |  | 22.79 |  |  |  | ZNAK G17
|  |  |  | 21.44 |  |  |  | ZNAK G17
|  |  |  | 20.1 |  |  |  | ZNAK G17
|  |  |  | 17.62 |  |  |  | ZNAK G17
|  |  |  | 14.71 |  |  |  | ZNAK G18
|  |  |  | 17.33 |  |  |  | ZNAK G18
|  |  |  | 17.65 |  |  |  | ZNAK G18
|  |  |  | 22.18 |  |  |  | ZNAK G18
|  |  |  | 22.22 |  |  |  | ZNAK K45
22.83
22.95
22.91
21.3
21.71
21.48
19.84
18.47
17.69
18.07
19.23
23.58
25.94
27.08
30.08
25.2
23.82
1811.56